|  |
| --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44  Tel./Fax.: 085 715 28 51  *Tel. 085 715 22 41, Tel. 085 715 29 65,Tel. 085 715 28 52*  *e-mail: zwiklapy@poczta.onet.pl, www.zwiklapy.pl* |

Łapy, 14.01.2020

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

1. Zamawiający: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach sp. z o.o., ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy** zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:

**Zaprojektowanie, dostawa i montaż:**

**wizyjnego systemu kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Uhowie, gmina Łapy łącznie z dostosowaniem istniejącego pomieszczenia na serwerownię spełniającą wymogi § 4 niżej określonego rozporządzenia lub alternatywnie, gdy obraz systemu kontroli będzie rejestrowany przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.**

**Warunki zamówienia:**

System ma spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755).

1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

1. Okres gwarancji: **24 miesiące od dnia przekazania do użytkowania**

1. Kryterium wyboru oferty: **najniższa cena, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania ceny w przypadku równych ofert.**
2. Inne istotne warunki zamówienia:

* Oferta winna zawierać w załączniku specyfikację planowanych urządzeń i materiałów
* Koszt projektu, dostawy i montażu pozostaje po stronie dostawcy.
* Aadministratorem danych osobowych pozyskanych w ramach niniejszego postepowania jest Zakład Wodociągów i Kanalzacji Sp. z o.o., 18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44;
* Kontakt z zamawiającym pod adresem biuro@zwiklapy.pl lub pod nr telefonu 85 715 28 51

1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Płonkowska 44, 18-100 Łapy lub biuro@zwiklapy.pl do dnia **27.01.2020 roku, godz. 11.00**.
2. Termin otwarcia ofert: **27.01.2020 r. godz.11.15**
3. Warunki płatności: 14 dni od dnia otrzymania faktury
4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, według wzoru w pkt. 11 niniejszego zapytania.Zmawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

**Prezes Zarządu**

**Dariusz Kruszewski**

1. **Treść oferty:**

**OFERTA**

**NA PROJEKT, DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU WIZYJNEGO**

**- z adaptacją istniejącego pomieszczenia na terenie składowiska na potrzeby serwerowni\***

**- z rejestracją obrazu przez podmiot zewnętrzny zlokalizowany poza miejscem składowania odpadów\***

**UWAGA:**

**\* odpowiednio skreślić**

* 1. Nazwa wykonawcy ……………………………………………………………
  2. Adres wykonawcy …………………………………………………………….
  3. NIP …………………………………………………………………………….
  4. REGON ………………………………………………………………………....
  5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena netto ………………… zł (słownie złotych ………………………..……………….**)**

Podatek VAT ……………… zł (słownie złotych………………………………………...**)**

Cena brutto …………………zł (słownie złotych ………………………………………..**)**

11.1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu z dnia …….01.2020 roku, a oferowany system spełnia wszystkie jego warunki.

11.2. Potwierdzam terminy realizacji zamówienia według zapytania z dnia ……01.2020 roku

11.3.Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym z dnia ….01.2020 roku.

11.4. Specyfikacja materiałów i urządzeń stanowi załącznik do niniejszej oferty.

Miejscowość, …………………… Data ...................................

……………………… ……………………………………… (pieczątka wykonawcy) (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)